Приложение № 39-2

к приложению № 39

«Правила организации деятельности отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи»

к порядку оказания

скорой медицинской помощи,

утверждённому приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации 
от «__» _________ 2012 г. № ___

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ БРИГАД ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинское оборудование1 |
|  | Аппарат УЗИ переносной | шт. | 1 |
|  | Эхоэнцефалоскоп | шт. | 1 |
|  | Фиброгастроскоп | шт. | 1 |
|  | Манипуляционный цистоскоп | шт. | 1 |
|  | Фибробронхоскоп | шт. | 1 |
|  | Бронхоскоп детский ригидный | шт. | 1 |
|  | Аппарат для внешней фиксации костных отломков | шт. | 1 |
|  | Набор для плазмофереза с фильтром «Роса» | шт. | 1 |
|  | Диагностический лапароскопический комплекс | шт. | 1 |
|  | Аппарат для временной эндокардиальной стимуляции сердца | шт. | 1 |
|  | Аппарат «Искусственная почка» транспортный | шт. | 1 |
|  | Портативный рентген-аппарат | шт. | 1 |
| Сумка для медицинской сортировки пострадавших |
|  | Первичная карта пострадавшего | шт. | 50 |
|  | Лента для маркировки пострадавшего самоклеящаяся (красного, желтого, зеленого и черного цветов) 50 см2 | шт. | 100 |
|  | Маркер (красного, желтого, зеленого и черного цветов) | шт. | 1 |
|  | Степлер и скобы | шт. | 1 |
|  | Карандаш | шт. | 1 |
|  | Точилка | шт. | 1 |
| Прочее |
|  | Средства связи | шт. | 2 |
|  | Фонарь электрический с резервным комплектом батарей (или аккумуляторный) | шт. | 2 |
|  | Папка с документацией | шт. | 2 |
|  | Планшет с блокнотом | шт. | 2 |
|  | Авторучка | шт. | 2 |
|  | Скотч | шт. | 1 |
|  | Лента трассировочная | шт. | 1 |

___________

1 перечень и количество медицинского оборудования зависит от профиля специализированных бригад, их количества, штатной укомплектованности отделения, режима дежурства и т.д.

Стандарт материально – технического оснащения: модуль медицинский для воздушных судов

| № | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монитор транспортный | 1 | С каналами ЭКГ, инвазивный/неинвазивного АД, пульсоксиметрии, капнометрии, температуры. Электроды разовые взрослые/детские. Встроенный принтер, возможность подключения к компьютеру. Наличие встроенных батарей с автономностью работы не менее 1,5 часа. |
| 2. | Дефибриллятор наружный транспортный | 1 | С чрезкожой кардиостимуляцией и функцией регистрации. Наличие встроенных батарей с автономностью работы. |
| 3. | Аппарат автоматический для проведения непрямого массажа сердца | 1 |  |
| 4. | Электрокардиограф трёхканальный с автоматическим режимом | 1 | Наличие дисплея. Синхронная запись 12 отведений, графическое отображение по 3 отведения или более. Воспроизведение ЭКГ с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру. |
| 5. | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции лёгких портативный | 1 | С режимами вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года CPAP и PEEP. С возможностью работы от источника кислорода или от компрессора. |
| 6. | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции лёгких портативный | 1 | С режимами вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года. |
| 7. | Пульсоксиметр портативный транспортный | 1 | В комплекте со взрослым и детским датчиками. Взаимозаменяемость датчиков одного типа. |
| 8. | Редуктор-ингалятор кислородный с выносным баллоном | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии. Возможность подключения аппарата ИВЛ. |
| 9. | Отсасыватель с бактериальным фильтром | 1 | С электроприводом и наличием встроенных батарей с автономностью работы. |
| 10. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок | 1 | Время измерения не более 10 секунд. |
| 11. | Дозатор шприцевой | 2 |  |
| 12. | Насос инфузионный (инфузомат) | 1 |  |
| 13. | Носилки бескаркасные | 1 | Имеющие четыре пары ручек для переноски и стропы для фиксации пациента. С возможностью переноски пациента в сидячем положении. |
| 14. | Комплект шин (заготовок шин) транспортных проницаемых для рентгеновских лучей | 1 | Включает: - комплект шин (заготовок шин) транспортных детский, - комплект шин (заготовок шин) транспортных взрослый, - комплект шин-воротников транспортных для взрослых и детей |
| 15. | Комплект косыночных повязок для взрослых и детей (5 шт.) | 2 |  |
| 16. | Шина транспортная для нижних конечностей экстензионная | 1 |  |
| 17. | Щит спинальный с устройством для фиксации головы проницаемый для рентгеновских лучей и магнитных полей размерами не менее 182 см на 44 см. | 1 | С фиксирующими ремнями на 4-х уровнях |
| 18. | Матрас вакуумный иммобилизационный с комплектом вакуумных шин для взрослых и детей | 1 | Наличие ремней фиксации пациента разнонаправленными ремнями разного цвета. |
| 19. | Набор реанимационный в футляре или рюкзаке | 1 | Для взрослых и детей при весе не менее 35 кг Допускается применение в укладке-скатке. |
| 20. | Набор реанимационный футляре или рюкзаке педиатрический | 1 | Для детей при весе не более 35 кг, включая набор медицинских изделий для скорой медицинской помощи реанимационный неонатальный (с неонатальным инструментарием, включая ларингоскоп с набором клинков для новорожденных) |
| 21. | Укладка выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | Укомплектованный соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Допускается применение в укладке-скатке. |
| 22. | Набор акушерский | 1 |  |
| 23. | Набор для дренирования плевральной полости | 1 |  |
| 24. | Комплект противоожоговый | 1 |  |
| 25. | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов | 1 |  |
| 26. | Подогреватель инфузионных растворов | 1 |  |
| 27. | Комплект баллонов кислородных с редукторами из расчета 2000 нормолитров на пациента | 1 | Объём баллона с кислородом не более 10 литров, давление не более 150 кгс/см2. Либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры |
| 28. | Облучатель бактерицидный циркуляционный | 1 | Возможность работы в присутствии медперсонала |
| 29. | Фонарь налобный | 2 |  |
| 30. | Термоодеяло или покрывало спасательное изотермическое | 2 |  |
| 31. | Модуль медицинский транспортный | 1 | Размещение и фиксация носилок с пациентом. Обеспечение крепления медицинских приборов и оборудования. Обеспечение общей освещенности поверхности носилок не менее - 100 лк от ламп накаливания; - 200 лк от люминесцентных ламп. Элементы крепления баллонов. |
| 31.1. | Носилки съёмные жёсткие размерами не менее 182 см на 44 см. | 1 | С обеспечением положения лёжа, сидя, полусидя, Тренделенбурга (может быть обеспечено конструкцией модуля). |
| 31.2. | Система разводки медицинских газов с индикацией давления | 1 | Индикация значения высокого давления и встроенная система тревог. Разъёмы должны обеспечивать сопряжение с газодыхательной аппаратурой. Обеспечение замены/заправки баллонов кислородных. |
| 31.3. | Преобразователь напряжения | 1 | Обеспечение электропитания медицинских приборов переменным током напряжением 220 В и постоянным током напряжением 12 В. |
| 31.4. | Дополнительный светильник | 1 | С обеспечением освещенности не менее 1000 лк, диаметр светового пятна на поверхности носилок не менее 200 мм. |
| 32. | Комплект средств индивидуальной защиты | 1 | В соответствии с численностью бригады медицинских работников и лётного экипажа и поражающими факторами |
| 33. | Транспортный инкубатор для новорождённых с кислородным баллоном* | 1 | Работа от электропитания постоянным током напряжением 12 В или переменным током напряжением 220 В. Наличие встроенных батарей с автономностью работы не менее 1,5 часа. Принудительный воздушный обогрев. Автоматическая регулировка температуры. Сигнал тревоги при повышении критической температуры пациента. |
| 34. | Аппарат искусственной вентиляции лёгких неонатальный транспортный (со встроенным компрессором и увлажнителем, с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких новорожденных детей) с креплением на инкубаторе* | 1 | Работа от электропитания постоянным током напряжением 12 В или переменным током напряжением 220 В. |
| 35. | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом* | 1 |  |
| 36. | Обогреватель детский неонатальный (с регулировкой температуры 35 - 39 (°C), с системой тревожной сигнализации)* | 1 | Работа от электропитания постоянным током напряжением 12 В или переменным током напряжением 220 В. |

Примечание:

1). Аппаратура должна иметь русифицированный интерфейс и эксплуатационную документацию на русском языке.

2). Аппаратура должна иметь питание либо от сети переменного тока напряжением 220 В, либо от сети постоянного тока напряжением 12В.

3). Аппаратура, используемая вне эвакуационного транспортного средства должна иметь автономное питание от встроенных аккумуляторов.

4) Аппаратура с питанием от встроенного аккумулятора должна иметь возможность подзарядки от сети переменного тока напряжением 220 В и от сети постоянного тока напряжением 12В.

5) Комплект инвентаря и средств дезинфекции поставляется эксплуатирующей организацией.

* - при оказании на воздушном судне медицинской помощи детям в неонатальном периоде.