МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

Фенол	ФС 42-

Фенол &	Вводится впервые

Гидроксибензол

С6Н6О	М.м. 94,11

Содержит не менее 99,0 % С6Н6О в пересчете на безводное вещество.

Описание. Бесцветные кристаллы или кристаллическая масса белого цвета со своеобразным запахом. На воздухе постепенно розовеет.

Растворимость. Очень легко растворим в спирте 96 %, глицерине, хлороформе, метиленхлориде, растворим в воде, умеренно растворим в минеральных маслах.

Подлинность. 1,0 г субстанции растворяют в 150 мл воды 
(раствор А).

К 10 мл раствора А прибавляют 0,3 мл 3 % раствора железа(III) хлорида; появляется фиолетовое окрашивание.

К 10 мл раствора А прибавляют 1 мл бромной воды; образуется осадок белого или бледно-желтого цвета.

Температура затвердевания. Не ниже 39,5 ºС.

Нелетучий остаток. Около 5 г (точная навеска) субстанции помещают в бюкс, нагревают на кипящей водяной бане до полного испарения, затем сушат в сушильном шкафу при температуре от 100 до 105 ºС в течение 1 ч. Вес сухого остатка должен быть не более 2,5 мг (не более 0,05%).

Прозрачность раствора. Раствор 1 г субстанции в 15 мл воды должен быть прозрачным.

Цветность раствора. Раствор, полученный в испытании на Прозрачность раствора, должен выдерживать сравнение с эталоном В6.

Кислотность. К 2 мл раствора, полученного в испытании на Прозрачность раствора, прибавляют 0,05 мл 0,1 % спиртового раствора метилового оранжевого. Раствор должен окраситься в желтый цвет.

Вода. Не более 0,5 %. Определение проводят методом К.Фишера из точной навески около 3,0 г субстанции.

Остаточные органические растворители. В соответствии с требованиями ОФС «Остаточные органические растворители».

Микробиологическая чистота. В соответствии с требованиями ОФС «Микробиологическая чистота».

Количественное определение. Около 1 г (точная навеска) субстанции помещают в мерную колбу вместимостью 500 мл, растворяют в 50 мл воды, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. 20 мл полученного раствора переносят в коническую колбу вместимостью 500 мл с пришлифованной пробкой, прибавляют 50,0 мл 0,0167 М раствора бромид-бромата и 10 мл хлористоводородной кислоты 25 %, закрывают пробкой, перемешивают и выдерживают в темном месте в течение 15 мин. Затем в колбу прибавляют 2,5 г калия йодида, закрывают колбу пробкой, смоченной водой, перемешивают и ставят в темное место на 10 мин.

Пробку и стенки колбы ополаскивают водой и титруют выделившийся йод 0,1 М раствором натрия тиосульфата до светло-желтого окрашивания раствора, прибавляют 0,5 мл раствора крахмала и продолжают титрование до обесцвечивания раствора.

Параллельно проводят контрольный опыт.

1 мл 0,0167 М раствора бромид-бромата соответствует 1,569 мг С6Н6О.

Хранение. В хорошо укупоренной таре, в защищенном от света месте.

| Директор Центра фармакопеи и международного сотрудничества | « ___ » _______ 201 г. |
| --- | --- |