МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ

Сульфатная зола                                       ОФС

Взамен ГФ XII, ч.1, ОФС 42-0056-07

Точную навеску испытуемого вещества (около 1 г, если нет других указаний в фармакопейной статье) помещают в предварительно прокаленный в при температуре 600 ± 50 ºС в течение 30 мин и охлажденный в эксикаторе с силикагелем или другим подходящим влагопоглотителем точно взвешенный фарфоровый, кварцевый или платиновый тигель, смачивают 1 мл серной кислоты концентрированной и осторожно (избегая сильного вспенивания вещества) нагревают на пламени горелки, песчаной бане или электрической плитке с закрытым нагревательным элементом и терморегулятором до удаления паров серной кислоты. Продолжают нагревание при более высокой температуре до исчезновения темных частиц. Затем тигель помещают в муфельную печь и прокаливают при температуре 600 ± 50 ºС до постоянной массы, при отсутствии других указаний в фармакопейной статье, избегая появления пламени, сплавления золы и спекания ее со стенками тигля. По окончании прокаливания тигель охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

В случае получения результата, превышающего допустимый предел, указанный в фармакопейной статье, проводят прокаливание до постоянной массы. При этом остаток вновь смачивают серной кислотой концентрированной, сжигают и прокаливают в течение 30 минутных интервалов до тех пор, пока два последовательно полученных результата не будут отличаться друг от друга не более чем на 0,5 мг или содержание остатка не совпадет с указанным в фармакопейной статье.

В случае трудного сгорания, прибавление серной кислоты концентрированной и прокаливание повторяют.